## Information
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Ce fichier est pour vous. Il est censé vous aider à déterminer les mesures d'urgence que vous devez mettre en place. Il représente un distributeur d'eau type et doit être adapté à votre situation. Il n'est pas destiné à être transmis à l'Etat
Comment utiliser ce fichier ?
Jaune clair | Ces cellules sont celles devant être remplie afin de compléter l'analyse d'impact ou la détermination des mesures d'urgence.
Instruction | Les instructions et aides sur l'utilisation de ce fichier sont mentionnées par un titre en violet
Nécessaire | Certaines cellules comportent des choix prédéfinis à selectionner, dans ce cas un onglet avec une flèche apparâit en bas à droite de la cellule lorsque celle-ci est sélectrionnée.
Des notes explicatives sont disponibles dans les cellules
Bleu clair | Les cellules en bleu clair concerne l'onglet 6 "Concept de résilience". Si, lors du présent exercice, vous identifiez des mesures qui ne sont pas de mesures d'urgence, mais qui sont des mesures à plus long terme faisant partie des plans de continuité d'activité ou de recouvrement, vous pouvez les saisirs dans ces cellules.
Définitions
Analyse d'impact | Identification des prestations et des tâches fournient par une entité, et analyse des effets qu’une panne ou une pénurie peut avoir dans l'atteinte des ses objectifs.
Concepts de résilience | Il s'agit de concepts permettant d'augmenter durablement et systèmatiquement la résilience des activités faces aux scénarios de panne et de pénurie. Il s'agit notamment des plans de continuité des activités et des plans de recouvrement.
Contingentement | Le contingentement est une mesure d’économie. Tous les gros consommateurs sont obligés d’économiser une quantité ordonnée d’énergie afin d’éviter, dans la mesure du possible, les délestages.
Délestage | Le délestage est l'arrêt temporaire de la fourniture d'électricité à une partie des clients finaux dans certaines parties du pays. Cette manœuvre permet de récupérer l'équilibre sur le réseau entre l'injection (offre) et la quantité prélevée (demande) d'électricité.
Mesures | Lorsque les moyens et ressources sont utilisés pour réduire les impacts d’un danger, ils sont appelés «mesures».
Mesures d'urgence | Moyens à mettre en œuvre rapidement afin de réduire les impacts d’une panne ou d’une pénurie. Les mesures d'urgences sont prises rapidement, leur effets se déploient à court terme (par exemple constituer un stock de carburant) ou à long terme (par exemple modifier les plans d'un projet immobilier pour y intégrer une citerne et un groupe électrogène).
Objectifs stratégiques | Il s'agit des objectifs que vous devez atteindre en cas de panne ou de pénurie afin de maintenir ses prestations essentielles envers la population.
OMCA | Objectifs minimaux de continuité des activités. Il s'agit de définir quels objectifs l'entité concernée doit être capable d'atteindre, durant une panne ou une pénurie, pour permettre d'atteindre ses objectifs stratégiques.
UPS | Terme anglais : Uninterruptible power supply (Alimentation sans interruption.) Une alimentation sans interruption, ou alimentation statique sans coupure, ou encore un onduleur. Dispositif qui permet de fournir un courant alternatif stable et dépourvu de coupures ou de micro-coupures, quoi qu'il se produise sur le réseau électrique
Note on A14: Les notes explicatives apparaissent dans les cellules comportant en bord rouge en haut à gauche de la cellule.

## 1. OMCA
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit de : Décrire les objectifs minimaux que votre entité doit continuer à produire afin de permettre de délivrer les prestations requises à la population. Echelle : 1. Nécessaire ; Doit absolument être maintenu pour atteindre un ou plusieurs objectifs stratégiques 2. Important : Facilite grandement l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs stratégiques 3. Modéré : Peut aider l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs stratégiques 4. faible : Ne participe que marginalement ou pas du tout à l’atteinte des objectifs stratégiques
Liste des objectifs minimaux de continuité d'activité pour le secteur :
Eau potable et défense incendie
| Objectifs minimaux de continuité d'activité (OMCA) | Pondération
1 | Maintenir les réseaux d'eau sous pression | 1. Nécessaire
2 | Garantir la qualité de l'eau | 1. Nécessaire
3 | Conserver les volumes à disposition pour l'incendie | 2. Important
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on C11: Veuillez saisir votre choix

## 2. Liste des Prestations
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De lister, sous forme de brainstorming, l'ensemble des prestations que votre entité fournit. 2. Ensuite, pour chacune des prestations, lui donner une importance par rapport à l'atteinte d'un ou plusieurs OMCA. 3. Ensuite il s'agit de ne retenir que les prestations indentifiées comme nécessaires. Echelle : 1. Nécessaire ; Doit absolument être maintenu pour atteindre un ou plusieurs OMCA 2. Important : Facilite grandement l’atteinte d’un ou plusieurs OMCA 3. Modéré : Peut aider l’atteinte d’un ou plusieurs OMCA 4. faible : Ne participe que marginalement ou pas du tout à l’atteinte des OMCA
Liste des prestations pour le secteur prioritaire :
Eau potable et défense incendie
| Maintenir les réseaux d'eau sous pression | Importance
1 | Pompage | 1. Nécessaire
2 | Adduction | 1. Nécessaire
3 | Stockage RA | 1. Nécessaire
4 | Distribution | 1. Nécessaire
5 | Télégestion | 2. Important
Garantir la qualité de l'eau
1 | Traitement | 1. Nécessaire
Conserver les volumes à disposition pour l'incendie
1 | Stockage RI | 2. Important
2 | Réseau BH | 2. Important
Objectifs généraux
| Communication | 1. Nécessaire
| Service client | 2. Important
21 | Prestation 21
22 | Prestation 22
23 | Prestation 23
24 | Prestation 24
25 | Prestation 25
26 | Prestation 26
27 | Prestation 27
28 | Prestation 28
29 | Prestation 29
30 | Prestation 30
31 | Prestation 31
32 | Prestation 32
33 | Prestation 33
34 | Prestation 34
35 | Prestation 35
36 | Prestation 36
37 | Prestation 37
38 | Prestation 38
39 | Prestation 39
40 | Prestation 40
41 | Prestation 41
42 | Prestation 42
43 | Prestation 43
44 | Prestation 44
45 | Prestation 45
46 | Prestation 46
47 | Prestation 47
48 | Prestation 48
49 | Prestation 49
50 | Prestation 50
Note on C9: Indiquer dans cette colonne le niveau d'importance du service dans l'atteinte des OMCA Nécessaire Doit absolument être maintenu pour atteindre un ou plusieurs OMCA Important Facilite grandement l’atteinte d’un ou plusieurs OMCA Modéré Peut aider l’atteinte d’un ou plusieurs OMCA Faible Ne participe que marginalement ou pas du tout à l’atteinte des OMCA
Note on C10: Veuillez saisir votre choix

## 3. Consommation
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De lister les immeubles et infrastructures que votre entité exploite pour réaliser ses prestations nécessaires. 2. Ensuite, pour chacun de ces immeubles ou infrastructures, il s'agit d'indiquer sa puissance électrique (kWh) 3. Ensuite il s'agit de ne retenir que les prestations indentifiées comme nécessaires. Note : C'est le site complet qui fait l'objet de la limite de 100'000 kWh. Il peut parfois être difficile d'identifier la consommation spécifique, dans ce cas il est recommander de continuer le présent exercice et de revenir dans un deuxième temps sur ce point.
Cosommation des immeubles ou infrastructures du secteur prioritaire :
Eau potable et défense incendie
| Immeuble ou infrastructure | Puissance électrique en kW | Consommation électrique estimée en kWh par an | Si pénurie, soumis à
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 | Immeuble ou infrastructure 12 |  |  | -
13 | Immeuble ou infrastructure 13 |  |  | -
14 | Immeuble ou infrastructure 14 |  |  | -
15 | Immeuble ou infrastructure 15 |  |  | -
16 | Immeuble ou infrastructure 16 |  |  | -
17 | Immeuble ou infrastructure 17 |  |  | -
18 | Immeuble ou infrastructure 18 |  |  | -
19 | Immeuble ou infrastructure 19 |  |  | -
20 | Immeuble ou infrastructure 20 |  |  | -
|  | 0 | 0
Note on E8: Attention : il s'agit du site complet qui fait l'objet de la limite de 100'000 kWh. Il se peut que chaque prestation consomme moins de 100'000, mais qu'au total le tout soit tout de même soumis au contingentement. Parfois difficile d'identifier la consommation spécifique

## 4. Tâche 1
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De créer une fiche comme celle-ci pour chaque prestation nécessaire. Deux ont été pré-créées, s'il devait y avoir plus de prestations nécessaires, il faudrait dupliquer cette fiche. 2. Pour chaque prestation nécessaire, il s'agit d'identifier, sous forme de brainstorming, quelles sont les tâches permettant de les réaliser. 3. Ensuite, de donner une importance pour chacune des tâches, par rapport à la prestation devant être réalisée. 4. Ensuite, de retenir que les tâches identifiées comme nécessaires. Echelle : 1. Nécessaire ; Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire. 2. Important : Facilite grandement la réalisation de cette prestation nécessaire. 3. Modéré : Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire. 4. faible : Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette tâche nécessaire.
Tâches pour la prestations nécessaire :
Pompage
| Tâches nécessaires pour les OMCA | Importance
1 | Fournir l'énergie nécessaire au pompage | 1. Nécessaire
2 | Disposer de l'inventaire des puissances nécessaires pour un bon fonctionnement (puissances pompes…) | 1. Nécessaire
3 | Connaitre les pompages indispensables | 1. Nécessaire
4 | Définir les emplacements des génératrices éventuelles (zones de protection) | 2. Important
5 | Vérifier (et adapter si nécessaire) les modes de branchement électrique | 1. Nécessaire
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on C8: Indiquer dans cette colonne le niveau d'importance de la tâche dans la réalisation de la prestation Nécessaire Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire Important Facilite grandement l’atteinte la réalisation de cette prestation nécessaire Modéré Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire Faible Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette prestation nécessaire.
Note on C9: Veuillez saisir votre choix

## 4. Tâche 2
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De créer une fiche comme celle-ci pour chaque prestation nécessaire. Deux ont été pré-créées, s'il devait y avoir plus de prestations nécessaires, il faudrait dupliquer cette fiche. 2. Pour chaque prestation nécessaire, il s'agit d'identifier, sous forme de brainstorming, quelles sont les tâches permettant de les réaliser. 3. Ensuite, de donner une importance pour chacune des tâches, par rapport à la prestation devant être réalisée. 4. Ensuite, de retenir que les tâches identifiées comme nécessaires. Echelle : 1. Nécessaire ; Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire. 2. Important : Facilite grandement la réalisation de cette prestation nécessaire. 3. Modéré : Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire. 4. faible : Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette tâche nécessaire.
Tâches pour la prestations nécessaire :
Adduction
| Tâches nécessaires pour les OMCA | Importance
1 | Lien pompage éventuel si non gravitaire | 4. Faible
2 | Identifier les conduites qui risquent de se vider (pour prévoir la remise en service) | 2. Important
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on C8: Indiquer dans cette colonne le niveau d'importance de la tâche dans la réalisation de la prestation Nécessaire Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire Important Facilite grandement l’atteinte la réalisation de cette prestation nécessaire Modéré Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire Faible Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette prestation nécessaire.
Note on C9: Veuillez saisir votre choix

## 4. Tâche 3
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De créer une fiche comme celle-ci pour chaque prestation nécessaire. Deux ont été pré-créées, s'il devait y avoir plus de prestations nécessaires, il faudrait dupliquer cette fiche. 2. Pour chaque prestation nécessaire, il s'agit d'identifier, sous forme de brainstorming, quelles sont les tâches permettant de les réaliser. 3. Ensuite, de donner une importance pour chacune des tâches, par rapport à la prestation devant être réalisée. 4. Ensuite, de retenir que les tâches identifiées comme nécessaires. Echelle : 1. Nécessaire ; Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire. 2. Important : Facilite grandement la réalisation de cette prestation nécessaire. 3. Modéré : Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire. 4. faible : Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette tâche nécessaire.
Tâches pour la prestations nécessaire :
Stockage RA
| Tâches nécessaires pour les OMCA | Importance
1 | Suivi des niveaux (visualisation sur site si télégestion off) en relation avec la consommation | 1. Nécessaire
2 | Adapter les sondes de pression numériques pour une mesure analogique | 2. Important
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on C8: Indiquer dans cette colonne le niveau d'importance de la tâche dans la réalisation de la prestation Nécessaire Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire Important Facilite grandement l’atteinte la réalisation de cette prestation nécessaire Modéré Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire Faible Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette prestation nécessaire.
Note on C9: Veuillez saisir votre choix

## 4. Tâche 4
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De créer une fiche comme celle-ci pour chaque prestation nécessaire. Deux ont été pré-créées, s'il devait y avoir plus de prestations nécessaires, il faudrait dupliquer cette fiche. 2. Pour chaque prestation nécessaire, il s'agit d'identifier, sous forme de brainstorming, quelles sont les tâches permettant de les réaliser. 3. Ensuite, de donner une importance pour chacune des tâches, par rapport à la prestation devant être réalisée. 4. Ensuite, de retenir que les tâches identifiées comme nécessaires. Echelle : 1. Nécessaire ; Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire. 2. Important : Facilite grandement la réalisation de cette prestation nécessaire. 3. Modéré : Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire. 4. faible : Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette tâche nécessaire.
Tâches pour la prestations nécessaire :
Distribution
| Tâches nécessaires pour les OMCA | Importance
1 | Identifier les conduites qui risquent de se vider (pour prévoir la remise en service) | 2. Important
2 | Faire appliquer les restrictions d'eau | 2. Important
3 | Identifier les endroits indispensables à l'alimentation en EP et à la DI par BH (priorisation de secteurs) | 2. Important
4 | Définir des scénarios de sectionnement de réseau | 2. Important
5 | Préparer le passage à l'AEC | 2. Important
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on C8: Indiquer dans cette colonne le niveau d'importance de la tâche dans la réalisation de la prestation Nécessaire Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire Important Facilite grandement l’atteinte la réalisation de cette prestation nécessaire Modéré Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire Faible Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette prestation nécessaire.

## 4. Tâche 5
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De créer une fiche comme celle-ci pour chaque prestation nécessaire. Deux ont été pré-créées, s'il devait y avoir plus de prestations nécessaires, il faudrait dupliquer cette fiche. 2. Pour chaque prestation nécessaire, il s'agit d'identifier, sous forme de brainstorming, quelles sont les tâches permettant de les réaliser. 3. Ensuite, de donner une importance pour chacune des tâches, par rapport à la prestation devant être réalisée. 4. Ensuite, de retenir que les tâches identifiées comme nécessaires. Echelle : 1. Nécessaire ; Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire. 2. Important : Facilite grandement la réalisation de cette prestation nécessaire. 3. Modéré : Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire. 4. faible : Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette tâche nécessaire.
Tâches pour la prestations nécessaire :
Traitement
| Tâches nécessaires pour les OMCA | Importance
1 | Identifier les stations de traitement indispensables | 1. Nécessaire
2 | Fournir l'énergie nécessaire aux équipements de traitement identifiés comme indispensables | 1. Nécessaire
3 | Subsituer les traitements qui peuvent l'être par de la chloration manuelle | 2. Important
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on C8: Indiquer dans cette colonne le niveau d'importance de la tâche dans la réalisation de la prestation Nécessaire Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire Important Facilite grandement l’atteinte la réalisation de cette prestation nécessaire Modéré Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire Faible Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette prestation nécessaire.

## 4. Tâche 6
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De créer une fiche comme celle-ci pour chaque prestation nécessaire. Deux ont été pré-créées, s'il devait y avoir plus de prestations nécessaires, il faudrait dupliquer cette fiche. 2. Pour chaque prestation nécessaire, il s'agit d'identifier, sous forme de brainstorming, quelles sont les tâches permettant de les réaliser. 3. Ensuite, de donner une importance pour chacune des tâches, par rapport à la prestation devant être réalisée. 4. Ensuite, de retenir que les tâches identifiées comme nécessaires. Echelle : 1. Nécessaire ; Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire. 2. Important : Facilite grandement la réalisation de cette prestation nécessaire. 3. Modéré : Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire. 4. faible : Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette tâche nécessaire.
Tâches pour la prestations nécessaire :
Communication
| Tâches nécessaires pour les OMCA | Importance
1 | Actualiser les messages à la population en lien avec l'AEC | 1. Nécessaire
2 | Diffuser préventivement des informations | 2. Important
3 | Diffuser les informations au fur et à mesure de l'événement | 1. Nécessaire
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on C8: Indiquer dans cette colonne le niveau d'importance de la tâche dans la réalisation de la prestation Nécessaire Doit absolument être maintenu pour réaliser cette prestation nécessaire Important Facilite grandement l’atteinte la réalisation de cette prestation nécessaire Modéré Peut aider l’atteinte de cette prestation nécessaire Faible Ne participe que marginalement ou pas du tout à la réalisation de cette prestation nécessaire.

## 4. Liste tâches nécessaires
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De reporter dans ce tableau l'ensemble des tâches idenfiées comme nécessaires pour l'ensemble des prestations nécessaires.
Liste des tâches nécessaires pour le secteur prioritaire :
Eau potable et défense incendie
Tâches nécessaires pour l'ensemble des prestations nécessaires
1 | Fournir l'énergie nécessaire au pompage
2 | Disposer de l'inventaire des puissances nécessaires au bon fonctionnement des pompes
3 | Connaitre les pompages indispensables
4 | Vérifier (et adapter si nécessaire) les modes de branchement électrique
5 | Suivi des niveaux des réservoir en relation avec la consommation
6 | Identifier les stations de traitement indispensables
7 | Fournir l'énergie nécessaire aux équipements de traitement indispensables
8 | Actualiser les messages à la population en lien avec l'AEC
9 | Diffuser les informations au fur et à mesure de l'événement
10 | Tâche 10
11 | Tâche 11
12 | Tâche 12
13 | Tâche 13
14 | Tâche 14
15 | Tâche 15
16 | Tâche 16
17 | Tâche 17
18 | Tâche 18
19 | Tâche 19
20 | Tâche 20
21 | Tâche 21
22 | Tâche 22
23 | Tâche 23
24 | Tâche 24
25 | Tâche 25

## 5a. Impacts + MU ¦ pénurie
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. Pour chacune des tâches retenues, indiquer les impacts du scénario pénurie d’électricité. 2. Identifier les mesures d’urgence permettant de rapidement améliorer la résilience de la tâche
Liste des impacts et des mesures d'urgence pour le scénario "pénurie" pour le secteur prioritaire :
Eau potable et défense incendie
Tâches nécessaires | Impacts lors de contingentement | Impacts lors de délestage | Mesures urgence
| (70% électricité) | (0% électricité)
Fournir l'énergie nécessaire au pompage | aucun | Réduction de la quantité d’eau disponible, mais le réseau fonctionne grace aux réservoirs | Annonce de limiter la consommation. Pas d’autre mesure d’urgence nécessaire, les stocks sont suffisants pour tenir 4 heures.
Disposer de l'inventaire des puissances nécessaires au bon fonctionnement des pompes | aucun | aucun | aucun
Connaitre les pompages indispensables | aucun | aucun | aucun
Vérifier (et adapter si nécessaire) les modes de branchement électrique | aucun | aucun | aucun
Suivi des niveaux des réservoir en relation avec la consommation | aucun | Réduction de la quantité d’eau disponible, mais le réseau fonctionne grace aux réservoirs | Tenir un journal des niveaux avant coupure, suivre les débimètres là où cela est possible, les stocks sont suffisants pour tenir 4 heures.
Identifier les stations de traitement indispensables | aucun | aucun | aucun
Fournir l'énergie nécessaire aux équipements de traitement indispensables | aucun | Réduction de la quantité d’eau disponible, mais le réseau fonctionne grace aux réservoirs | Annonce de limiter la consommation. Pas d’autre mesure d’urgence nécessaire, les stocks sont suffisants pour tenir 4 heures.
Actualiser les messages à la population en lien avec l'AEC | aucun | Vérifier que les messages d'économie sont prêts | Préparer l'annonce de limiter la consommation. Pas d’autre mesure d’urgence nécessaire, les stocks sont suffisants pour tenir 4 heures.
Diffuser les informations au fur et à mesure de l'événement | aucun | Vérifier que les messages d'économie pourront être diffusés | Diffuser l'annonce de limiter la consommation. Pas d’autre mesure d’urgence nécessaire, les stocks sont suffisants pour tenir 4 heures.
Tâche 10
Tâche 11
Tâche 12
Tâche 13
Tâche 14
Tâche 15
Tâche 16
Tâche 17
Tâche 18
Tâche 19
Tâche 20
Tâche 21
Tâche 22
Tâche 23
Tâche 24
Tâche 25
Note on A11: Saissez le nom du processus

## 5b. Impacts + MU ¦ panne
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. Pour chacune des tâches retenues, indiquer les impacts du scénario panne d’électricité. 2. Identifier les mesures d’urgence permettant de rapidement améliorer la résilience de la tâche
Liste des impacts et des mesures d'urgence pour le scénario "panne" pour le secteur prioritaire :
Eau potable et défense incendie
Tâches nécessaires | Impacts immédiats | Impacts 24 heures | Impacts 3 jours | Impacts 13 jours | Mesures d’urgence
Fournir l'énergie nécessaire au pompage | Arrêt des pompages. Les réservoirs sont mis à contribution. La distribution n’est pas affectée | Les réservoirs sont vides. La distribution est affectée. | Les réservoirs sont vides. La distribution ne fonctionne plus. La réserve incendie est vide. | Des graves problèmes de distribution surviennent s’il n’y a pas de secours électrique en place. | Equiper les pompes de génératrices pour les réseaux sans connexion gravitaire.
Disposer de l'inventaire des puissances nécessaires au bon fonctionnement des pompes | aucun | aucun | aucun | aucun | Disposer d'une documentation imprimée et non électronique
Connaitre les pompages indispensables | aucun | aucun | aucun | aucun | Disposer d'une documentation imprimée et non électronique
Vérifier (et adapter si nécessaire) les modes de branchement électrique | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun
Suivi des niveaux des réservoir en relation avec la consommation | aucun | Suivi devient approximatif | Suivi devient aléatoire | Suivi devient extrêmement aléatoire | Mettre en place puis monter en puissance dans le suivi manuel des niveaux.
Identifier les stations de traitement indispensables | aucun | aucun | aucun | aucun | aucun
Fournir l'énergie nécessaire aux équipements de traitement indispensables | Arrêt des traitement. Les réservoirs sont mis à contribution. La distribution n’est pas affectée | Les réservoirs sont vides. La distribution est affectée. | Les réservoirs sont vides. La distribution ne fonctionne plus. La réserve incendie est vide. | Des graves problèmes de distribution surviennent s’il n’y a pas de secours électrique en place. | Equiper les traitements de génératrices.
Actualiser les messages à la population en lien avec l'AEC | aucun | aucun | aucun | aucun | Actualiser les messages à la population au fur et à mesure de l'évolution de la situation et de la mise en place de l'AEC
Diffuser les informations au fur et à mesure de l'événement | plus de diffusion par voie électronique possible | plus de diffusion par voie électronique possible | plus de diffusion par voie électronique possible | plus de diffusion par voie électronique possible | Diffuser physiquement les messages à la population au fur et à mesure de l'évolution de la situation et de la mise en place de l'AEC (mégaphone, affiches porte à porte, etc.)
Tâche 10
Tâche 11
Tâche 12
Tâche 13
Tâche 14
Tâche 15
Tâche 16
Tâche 17
Tâche 18
Tâche 19
Tâche 20
Tâche 21
Tâche 22
Tâche 23
Tâche 24
Tâche 25

## 5c. MU commun
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De d'évaluer, d'une manière générale, les besoins en matière de carburant et d'alimentation secourue afin de maintenir fonctionnelles les tâches nécessaires. Ceci dans le cadre d'une pénurie se déroulant conformément au scénario envisagé (délestage sur une période de 2 semaines).
Besoins en carburant + alimentation secourue dans le cadre d'une pénurie pour le secteur prioritaire :
Eau potable et défense incendie
Carburant |  | Besoins en litre
Essence
Diesel
Gaz
Mazout
Besoins en kVA
Alimentation secourue | UPS
Besoins en temps (minutes)
Rack batterie
|  | Besoins en kVA | Nombre
Génératrice type 1
Génératrice type 2
|  | Besoins en litre | Nombre
Citerne type 1
Citerne type 1
Instruction Il s'agit : 1. De d'évaluer, d'une manière générale, les besoins en matière de carburant et d'alimentation secourue afin de maintenir fonctionnelles les tâches nécessaires. Ceci dans le cadre d'une panne se déroulant conformément au scénario envisagé (absence de courrant durant 3 jours puis pannes sectorielles et aléatoires durant 10 jours).
Besoins en carburant et en alimentation secourue dans le cadre d'une panne pour le secteur prioritaire :
#REF!
Carburant |  | Besoins en litre
Essence
Diesel
Gaz
Mazout
Besoins en kVA
Alimentation secourue | UPS
Besoins en temps (minutes)
Rack batterie
|  | Besoins en kVA | Nombre
Génératrice type 1
Génératrice type 2
|  | Besoins en litre | Nombre
Citerne type 1
Citerne type 1

## 6. Concept résilience
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. De retenir les mesures à terme permettant de réduire les impacts et qui ont été identifiées durant l’exercice. Ces mesures seront intégrées dans les plans de continuité des activité et les plans de recouvrement.
Liste des mesures à terme pour le secteur prioritaire :
Eau potable et défense incendie
Mesures
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Concept de résilience pour le secteur prioritaire :
#REF!
Concepts de résilience | Remplir cette cellule une fois les autres onglets remplis. Il s'agit ici de dégager les axes stratégique permettant à terme d'augmenter la résilience du secteur considéré

## 7. Economies
Analyse d’impact & Détermination des mesures d’urgence
Instruction Il s'agit : 1. Il s'agit d'identifier les mesures d'économie d'électricité pouvant être mises en œuvre dans la phase 1 d'Ostral
Listes des mesures d'économie pour le secteur prioritaire :
Eau potable et défense incendie
Mesures
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Ref (hidden)
Pondération
1. Nécessaire | Doit absolument être maintenu pour atteindre un ou plusieurs objectifs stratégiques
2. Important | Facilite grandement l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs stratégiques
3. Modéré | Peut aider l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs stratégiques
4. Faible | Ne participe que marginalement ou pas du tout à l’atteinte des objectifs stratégiques
Importance
Nécessaire | Doit absolument être maintenu pour atteindre un ou plusieurs OMCA​
Important | Facilite grandement l’atteinte d’un ou plusieurs OMCA​
Modéré | Peut aider l’atteinte d’un ou plusieurs OMCA​
Faible | Ne participe que marginalement ou pas du tout à l’atteinte des OMCA
Si pénurie, soumis à
Appel à économiser
Réduction du la consommation
Contingentement
Délestage
Impacts Humains
Pas de risque
Blessés légers
Blessés graves
Mort