|  |  |
| --- | --- |
| 130502_logo_pantone-revu_01**Office de la consommation Qualité et distribution de l’eau**  Chemin des Boveresses 155  Case postale 48  CH – 1066 Epalinges | **Fiches d’évaluation des ouvrages - PDDE** |
| Désinfection UV |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ouvrage :** | | | | | | | | |
|  | **Points de contrôles**  Se référer à la directive **SSIGE W12, partie 2,** prescription des bonnes pratiques. | | |  |  | | **Remarque/plan d’action** | |
| **F1** | Qualité de l’eau brute | | |  |  | |  | |
| **F2** | Critères de sélection pour une installation UV | | |  |  | |  | |
| **F3** | Emplacement de l’installation UV | | |  |  | |  | |
| **F4** | Surveillance du processus | | |  |  | |  | |
| **F5** | Rejets | | |  |  | |  | |
| **F6** | Démarrage de l’installation | | |  |  | |  | |
| **F7** | Alarme et interruption de distribution | | |  |  | |  | |
| **F8** | Sécurité en cas de pannes | | |  |  | |  | |
| **F9** | Exploitation, contrôle et maintenance | | |  |  | |  | |
| **F10** | Possibilité de prélèvement d’échantillons | | |  |  | |  | |
| **F11** | Analyses / qualité de l’eau après  traitement | | |  |  | |  | |
| **Statut :**  (cocher) | | *à conserver* | *à* m*ettre en conformité* | | | *à étudier* | | *à abandonner* |
| Remarque : | | | | | | | | |