## Tableau 1
JOURNAL D'EXPLOITATION
Document d'aide non exhaustif et non contractuel
[5 empty] | Bassin |  |  |  | Date du |  | au | [6 empty] | Semaine n°
|  | Nombres de baigneurs | Température de l'air °C | Température de l'eau | [6 empty] | Choc chlore (date + heure) | Apport d'eau fraîche (m3/Jour) | Filtre |  | Produits utilisés |  |  |  | Vidange (date) | Intervention / Maintenance
[5 empty] | Désinfection, valeur pH | [7 empty] | Contre-lavage des filtres (heure) | Perte de charge (bar) | Désinfectant (kg) | Correcteur pH (kg) | Floculant (kg) | Algicide (kg) |  |  | Observations Remarques
VISA
Jour | Heure |  |  |  | Mesures automatiques |  | Mesures manuelles
[5 empty] | CL2mg/l | Valeur pH | Chlore mg/l |  |  | Valeur pH
[7 empty] | Libre (DPD1) | Total (DPD1+3) | Combiné
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
NORMES OPBD:
Chlore libre / Bassins nageurs et non nageurs : 0.2 à 0.8 mg/l
Chlore libre / Bassins à eau bouillonnante : 0.7 à 1.5 mg/l
Chlore combiné : Valeur Max. 0.2 mg/l
pH / Tous les bains : 6.8 à 7.6