QUANTITATIF RÉCAPITULATIF

« Nom de l’entité publique » « LOGO »

« Nom du projet » « Lieu du projet »

Devise anonyme du participant :

# Quantités de base selon SIA 416 (édition 2003) :

| SB | Surface de terrain bâtie | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| SP | Surface de plancher | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| SU | Surface utile | M2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| VC | Volume construit SIA 416 (édition 2003) | M3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

A fournir	:	Détails des calculs avec schémas (extrait de la norme SIA 416 (édition 2003))

Rappel	:	Les quantités sont à calculer sur la base de la norme SIA 416(édition 2003) "Surfaces et volumes des bâtiments et aménagements extérieurs Définitions". Tous les calculs seront présentés de manière à pouvoir être aisément vérifiés. Les surfaces horizontales seront mesurées d'après leurs dimensions effectives. Les surfaces obliques le seront d'après leur projection verticale. On décomposera les surfaces selon les niveaux d'étage et selon les différentes hauteurs d'étage.

Remarque	:	Ce formulaire est à remplir pour chaque objet, au cas où le participant au concours procède à une subdivision du projet général

##### Définitions des quantités de base :

(tirées de la norme SIA 416 (édition 2003) "Surfaces et volumes des bâtiments et aménagements extérieurs Définitions")

| # SB Surface bâtie | Par surface bâtie SB, on entend la surface de terrain occupée par des bâtiments ou des parties de bâtiments. |
| --- | --- |

| # SP Surface de plancher | Par surface de plancher SP, on entend la somme des surfaces correspondant aux espaces accessibles fermés de toute part. La surface de plancher comprend aussi la surface de construction. N'est pas considérée comme surface de plancher la surface des espaces vides situés en dessous du dernier sous-sol. |
| --- | --- |

| ### SU Surface utile | Par surface utile SU, on entend la partie de la surface nette SN qui est affectée aux fonctions répondant à la destination - prise dans un sens large - de l'immeuble. La surface utile SU se subdivise et comprend la surface utile principale SUP + la surface utile secondaire SUS. |
| --- | --- |

| # VC Volume de construction | Par volume de construction VC, on entend le volume occupé par les éléments formant l’enveloppe de l’immeuble et par les éléments intérieurs de la construction, p.ex. murs, cloisons, allèges, parapets, piliers, planchers, toits. |
| --- | --- |
| # Autres valeur de la norme SIA 416 |  |