Plan d’évacuation des eaux de chantier (PEE) pour les projets de la construction - DCPE872 (VD)

| - Renseignements généraux sur les travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositions légales : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le maître d’ouvrage (MO) est responsable de la protection des eaux et demeure garant de la conformité des rejets vis-à-vis de la législation en vigueur. En remettant le présent PEE, le MO et ses mandataires s’engagent à respecter les prescriptions de la directive cantonale relative à la Gestion des eaux de chantier DCPE872 (Lien : Eaux de chantier, Vaud). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construction concernée : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de Parcelle : N° CAMAC : Nom du projet : Adresse du bâtiment : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacts |  | 1 - Maitre d’ouvrage |  |  | 2 - Auteur de projet |  |  |  |
| Entité/Société Nom, Prénom Téléphone E-mail Adresse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contacts |  | 3 - Direction de travaux * |  |  | 4 - Entreprise : personne désignée pour la protection des eaux * |  |  |  |
| Entité/Société Nom, Prénom Téléphone E-mail Adresse |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Le présent formulaire complété avec l’ensemble des coordonnées des personnes aux rubriques 3 et 4 est à transmettre à l’autorité communale par le MO (ou délégué) avant le début des travaux. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informations sur les travaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Démolition ☐ Transformation ☐ Construction ☐ |  |  |  | Surface de la fouille (terrassements) : |  |  |  | m2 |
|  |  |  |  | Surface du radier (gros œuvres) : |  |  |  | m2 |
| Durée du chantier : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Volume approximatif de béton : |  |  |  | m3 |
| Description succincte des travaux : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gestion des eaux de chantier : récolte, traitement, contrôle et évacuation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secteurs et zones de protection des eaux : ☐ secteur üb ☐ secteur Au ☐ zones S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensionnement, type de traitement et exutoire des eaux de chantier Le tableau de la page suivante (annexe 1) doit être dûment complété en tenant compte des travaux entrepris par le MO. - En fonction du dimensionnement des eaux de chantier, les dispositifs de traitement et le choix des exutoires sont à déterminer conformément à la DCPE872. - Les moyens mis en place par le MO doivent garantir en tout temps le respect des prescriptions de l’Ordonnance sur la protection des eaux. = X X Intensité de pluie** Surface à considérer* Volume eaux de chantier météoriques Coefficient de ruissellement** Pour le dimensionnement des eaux de chantier météoriques (ex. eaux de fouilles / lessivages) la formule suivante peut s’appliquer : * Selon les plans du projet (emprises des fouilles / zones lessivées / toute autre zone impactée par le projet) ** Pour le dimensionnement des eaux de chantier météoriques un support d’aide est disponible selon l’accès suivant : Lien : Eaux de chantier, Vaud. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surface à considérer (m2) | Intensité de pluie (mm/j) |  | Coefficient de ruissellement |  |  | Débit d’eaux météoriques (m3/h) à reporter dans le tableau page suivante |  |  |
| - Engagements du MO (ou délégué) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le MO (ou délégué) confirme avoir : - complété le tableau à la page suivante (annexe 1) (dimensionnement, type de traitement et exutoire des eaux de chantier) - adjoint au présent PEE un/des plan(s) illustrant la gestion des eaux de chantier; ☐ oui ☐ oui. Le MO (ou délégué) s’engage à transmettre avant le début des travaux à l’autorité communale une version mise à jour du présent PEE avec : - l’ensemble des coordonnées des personnes aux rubriques 3 et 4 (en orange page 1) - un plan d’urgence pour les événements extraordinaires (adapté avec les personnes de contact); ☐ oui ☐ oui. Signature du maitre d’ouvrage (ou délégué) Date : Prénom, Nom : |
| Signature(s) : |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Annexe 1 : Dimensionnement, type de traitement et exutoire des eaux de chantier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Types d’eaux | Traitement | Exutoire | Débit max. projeté / à traiter (m3/h) | Commentaire(s) |
| Gros-œuvre |  |  |  |  |
| Eaux de fouille Eaux de lessivage (contact avec béton, etc.) | ☐ Décantation paroi plongeante + neutralisation | ☐ Eaux usées ☐ Infiltration |  |  |
| Eaux de lavage (outils, coffrage, centrale à béton, roues d’engin de chantier…) |  | ☐ Recyclage |  |  |
| Eaux de forage Eaux de fraisage (eaux de refroidissement) | ☐ Décantation paroi plongeante + neutralisation ☐ Floculation | Pendant travaux ☐ Recyclage Après travaux ☐ Eaux usées |  |  |
| Eaux souterraines (non polluées) | ☐ Décantation | ☐ Infiltration ☐ Collecteur Eaux claire ☐ Eaux de surface |  |  |
| Second-œuvre |  |  |  |  |
| Eaux de lavage |  | ☐ Recyclage ☐ Traitement et évacuation selon les fiches de sécurité des produits |  |  |
| Eaux sanitaires |  |  |  |  |
| Lavabo, WC |  | ☐ Eaux usées ☐ WC chimiques |  |  |
| Commentaire(s) |  |  |  |  |
| Commentaire(s) (suite) |  |  |  |  |

Schéma de principe pour le traitement et l’évacuation des eaux de chantier (extrait de la DCPE 872)