## introduction
version - 10 avril 2024
Identification des champs
champ de texte à remplir
case à cocher
liste déroulante
énergie à compenser
Aide à l'application
Une aide à l'application est disponible sur le site internet du canton :
Formulaires énergétiques du canton de Vaud
Représentation du rendement solaire annuel [%] en fonction de l'orientation et de l'inclinason :

## formulaire
|  | Direction générale de l’environnement Direction de l’énergie | [5 empty] | EN-VD-72 | [7 empty] | Justificatif énergétique Part minimale d'énergie renouvelable Objet de compétence communale
Commune : | [21 empty] | n° parcelle :
Objet :
Domaine d'application
|  |  | Nouvelle construction |  |  |  |  | Agrandissement (grande extension) | [13 empty] | Installation de confort
[8 empty] | (SREnouvelle > 50m2 et 20% SREexistante) ou (SREnouvelle > 1'000 m2) | [13 empty] | ((dés)humidificateur, froid de confort, sauna/hammam)
1. Chauffage (art. 30b LVLEne) | [12 empty] | Performances globales selon SIA 380/1 | [9 empty] | Performances ponctuelles selon SIA 380/1
Chaudière à bois
| Pompe à chaleur | [11 empty] | Qh < Qh,li | [9 empty] | Uprojet < Ulimite
| Chauffage à distance (rejets thermiques, déchets, biomasse) | [14 empty] | MJ/m2 < |  |  |  |  | MJ/m2 |  | (pour tous les éléments)
CCF alimenté par une énergie renouvelable
Solaire thermique (>20% avec gaz ou >40% avec mazout)
| Chaudière à gaz | [11 empty] | Qh < 80% Qh,li | [9 empty] | Uprojet < 80% Ulimite
[16 empty] | MJ/m2 < |  |  |  |  | MJ/m2 |  | (pour tous les éléments)
| Chaudière à mazout | [11 empty] | Qh < 60% Qh,li | [9 empty] | Uprojet < 60% Ulimite
| Autre : | [14 empty] | MJ/m2 < |  |  |  |  | MJ/m2 |  | (pour tous les éléments)
2. Eau chaude sanitaire (art.28a LVLEne)
| Affectation | [5 empty] | Besoins [MJ/m2] |  |  |  |  | SRE [m2]
0
[7 empty] | 0 | [10 empty] | Énergie totale à compenser
[7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | [kWh]
0
| Solaire thermique | [9 empty] | m2 x |  |  |  | 1) kWh/m2 = |  |  |  | 0 |  |  |  | kWh ≥ |  |  | 0 |  | kWh
| Solaire photovoltaïque (avec PAC électrique) | [13 empty] | Énergie électrique à compenser : | [9 empty] | 0 |  |  | kWh
Chauffage à distance (déchets, biomasse, géothermie profonde)
Chaudière à bois (P > 70kW et hors zone à immissions excessives)
Demande de dérogation :
(joindre des justificatifs)
1) Valeur par défaut en cas d'orientation entre sud-est et sud-ouest avec inclinaison favorable (20° - 60°) : 400kWh/m2 ; capteurs sous vide : 500kWh/m2 ; absorbeurs non vitrés : 250kWh/m2) - calcul type Polysun admis.
3. Electricité (art.28b al.1 LVLEne)
| Affectation | [5 empty] | Besoins [MJ/m2] |  |  |  |  | SRE [m2]
0
[7 empty] | 0 | [10 empty] | Énergie totale à compenser
[7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  | [kWh]
0
| Solaire photovoltaïque | [13 empty] | Énergie électrique à compenser : | [9 empty] | 0 |  |  | kWh
Demande de dérogation :
(joindre des justificatifs)
4. Installation de confort (art.28b al.2 LVLEne)
Somme cumulée des énergies électriques à compenser pour les installations de froid, d'humidification, de déshumidification ainsi que les saunas et hammams selon le(s) formulaire(s) EN-VD-5. | [17 empty] | Énergie électrique totale à compenser selon EN-VD-5
[kWh]
| Solaire photovoltaïque | [13 empty] | Énergie électrique à compenser : | [9 empty] | 0 |  |  | kWh
Demande de dérogation :
(joindre des justificatifs)
Somme de l'énergie électrique annuelle à compenser
| Énergie électrique totale à compenser : | [7 empty] | PECS + Pélec + Pconfort = | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | [kWh]
[kWh] + [kWh] + [kWh] =
Dimensionnement des champs solaires photovoltaïques
dénomination de l'installation |  |  |  | nombre de panneaux |  | Punitaire des panneaux [Wc] |  |  |  | Pinstallation [kWc] |  |  |  | temps2) d'ensoleillement [h/an] | [7 empty] | rendement3) du champ [%] |  |  |  |  | production annuelle [kWh]
[10 empty] | 0 | [16 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [16 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [16 empty] | 0
[10 empty] | 0 | [16 empty] | 0
|  | Puissance totale de l'installation : | [7 empty] | 0 [kWc] | [5 empty] | Production totale annuelle : | [9 empty] | 0 [kWh]
La production d'électricité solaire totale annuelle estimée à 0 [kWh] est supérieure aux exigences légales de 0 [kWh].
2) Valeur par défaut : 900h/an - calcul type PVsyst admis.
3) Rendement du champ de panneaux solaires selon l'illustration indiquant le rendement annuel en fonction de l'orientation dans l'onglet "introduction" du présent fichier et dans l'aide à l'application EN-VD-72 §2 (www.vd.ch/energie). Si les capteurs constituant le champ ont différentes orientations, le calcul de la moyenne pondérée des rendements est à fournir séparémment et à prendre en compte sous ce chiffre.
Références normatives
Norme SIA 382/2, édition 2010
Norme SIA 382/1, édition 2007
Norme SIA 180, édition 1999
Explications/motifs de non-conformité et demande de dérogation
Signatures |  |  |  |  | Justificatif établi par : | [11 empty] | À REMPLIR PAR LA COMMUNE Le justificatif est cetifié complet et correct
Nom et adresse de l'entreprise :
Responsable :
tél / mail :
Lieu, date et signature :

## data (hidden)
AFFECTATION | ECS | ÉLEC
I. habitat collectif | 75 | 100
II. habitat individuel | 50 | 80
III. administration | 25 | 80
IV. école | 25 | 40
V. commerce | 25 | 120
VI. restauration | 200 | 120
VII. lieu de rassemblement | 50 | 60
VIII. hôpital | 100 | 100
IX. industrie | 25 | 60
X. dépôt | 5 | 20
XI. installation sportive | 300 | 20
XII. piscine couverte | 300 | 200
CELLULES À COCHER
solaire thermique - ECS | FALSE | FALSE
solaire PV - ECS | FALSE | FALSE
solaire PV - élec | FALSE
solaire PV - confort | FALSE
PHRASE DE CONCLUSION
La production d'électricité solaire totale annuelle estimée à
est supérieure aux exigences légales de
ne répond pas aux exigences légales de