## Page de garde
Programme d'audits des grands consommateurs
Requête n°
Grand consommateur :
0
Site :
0
RAPPORT DE PRE-DIAGNOSTIC
Version
Bureau prestataire :
0
Auditeur responsable :
0
Note on J23: Photo du site ou partie importante de celui-ci. Entrez la légende dans la zone !

## Fiche de circulation
| Programme d'audits des grands consommateurs |  | Grand consommateur : |  | 0 |  | Dossier n°
|  |  | Site : |  | 0
| PRE-DIAGNOSTIC |  | Bureau prestataire : |  | 0 |  | 0
|  |  | Responsable de l'audit : |  | 0
1 | Fiche de circulation
GRAND CONSOMMATEUR (GC)
Message éventuel |  | Destinataire |  | Visa & Date |  | Commentaires
DIRECTION GENERALE DE L'ENVIRONNEMENT (DGE) - DIRECTION DE L'ENERGIE (DIREN)
Message |  | Destinataire |  | Visa & Date |  | Commentaires
Soizic Dubois
Responsable Programme GC
Mohamed Meghari
Respons. Efficacité énergétique
BUREAU PRESTATAIRE
Emetteurs |  |  |  | Visa & Date |  | Commentaires
Note on M13: Prénom Nom
Note on M14: Fonction
Note on M15: Prénom Nom
Note on M16: Fonction
Note on M17: Prénom Nom
Note on M18: Fonction
Note on M19: Prénom Nom
Note on M20: Fonction
Note on M21: Prénom Nom
Note on M22: Fonction
Note on M23: Prénom Nom
Note on M24: Fonction
Note on M25: Prénom Nom
Note on M26: Fonction
Note on M27: Prénom Nom
Note on M28: Fonction
Note on M32: Prénom Nom
Note on M34: Prénom Nom
Note on M35: Fonction

## Table des matières
ATTENTION: page en format libre - vérifiez les sauts de page et ajustez la hauteur de ligne si nécessaire avant impression !
| Programme d'audits des grands consommateurs | Grand consommateur : | 0 | Dossier n°
|  | Site : | 0
| PRE-DIAGNOSTIC | Bureau prestataire : | 0 | 0
|  | Responsable de l'audit : | 0
2 | Table des matières
RAPPORT EXECUTIF
1 | Fiche de circulation
2 | Table des matières
3 | Avant-propos & résumé de la mission
4 | Synthèse de la situation existante et préconisations
ANNEXES
A.1 | Adresses du GC et coordonnées des responsables concernés
A.2 | Activités & caractéristiques du Grand Consommateur
A.3 | Caractéristiques de l'investissement
A.4 | Comptages et consommations fluides & énergies, respect. comptages / mesures préconisés
A.5 | Inventaire des principaux bâtiments (sous l'angle de leur enveloppe)
A.6 | Inventaire des principaux équipements / installations / systèmes techniques
A.7 | Historique des changements intervenus, respectivement planifiés ou en discussion, ayant un impact sur les consommations d'énergies
A.8 | Inventaire des opportunités de récupération de chaleur et de froid
A.9 | Plan général du site (repérage des bâtiments et des principales zones et installations)

## Avant-propos & résumé
ATTENTION: page en format libre - vérifiez les sauts de page et ajustez la hauteur de ligne si nécessaire avant impression !
| Programme d'audits des grands consommateurs | Grand consommateur : | 0 | Dossier n°
|  | Site : | 0
| PRE-DIAGNOSTIC | Bureau prestataire : | 0 | 0
|  | Responsable de l'audit : | 0
3 | Avant-propos & résumé de la mission
3.1 | Contexte et objectifs du programme d'audits
Le programme d'audits énergétiques du canton de Vaud s'inscrit dans le contexte de la nouvelle loi sur l'énergie (LVLEne 730.01), entrée en vigueur le 01.07.2014. L'Article sur les Grands Consommateurs (Art. 28c/d/e) de cette dernière introduit de nouvelles exigences en matière d'efficacité énergétique pour les consommateurs d’énergie dont la consommation dépasse les seuils de 0.5 GWh d’électricité ou 5.0 GWh d’énergie(s) thermique(s) (gaz, CAD, mazout, etc.). Ces valeurs-seuils s’entendent par site de consommation.
Pour répondre aux exigences de cet article, chaque Grand Consommateur (GC) se doit d'annoncer, dans le délai qui lui est communiqué par la Direction Générale de l'Environnement - Direction de l'Energie (DGE-DIREN), l'option choisie et son plan d'actions de performance énergétique (APE), établi sur la base d'un audit énergétique. Les détails sont fixés dans: - le règlement d’application de la loi sur l’énergie (RLVLEne 730.01.1) : www.rsv.vd.ch - la directive d’application sur le site www.vd.ch/grands-consommateurs : www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/GC_Directive_cantonale.pdf
Un audit énergétique réalise un diagnostic des usages énergétiques d’un site et établit un catalogue d'APE techniquement réalisables et économiquement rentables, accompagné de préconisations. Visant in fine la concrétisation des économies d’énergie, cette démarche fournit à l’entreprise auditée les bases décisionnelles nécessaires concernant les actions à entreprendre pour améliorer son efficacité énergétique.
Par les aides financières octroyées, le programme d'audits énergétiques du Canton de Vaud se veut être une mesure d'accompagnement de la nouvelle loi, destinée à inciter les grands consommateurs (GC) à s’engager dans une démarche proactive d’efficacité énergétique. Lien: www.vd.ch/themes/environnement/energie/subventions/domaines/ => rubrique Grands consommateurs d’énergie
3.2 | But du pré-diagnostic
Le pré-diagnostic constitue la première étape de la démarche d'audit. Il a pour buts principaux:
- d’informer le Grand Consommateur sur le contexte légal du programme d’audits, sur les options d’exécution de l'Article sur les Grands Consommateurs, sur les possibilités d'exemption de la taxe sur le CO2 et du supplément RPC; - d’identifier les objectifs et les enjeux stratégiques du GC, ainsi que ses contraintes, besoins, critères et modes de décision d’investissement;
- d'apprécier, dans sa globalité, la situation énergétique de l’entreprise et le management de l’énergie; - de fournir des préconisations relatives à la préparation en vue du diagnostic (mise en place d’un suivi énergétique, mesures, documents) et aux subventions disponibles; - de dresser un inventaire des bâtiments et des équipements / installations, et de renseigner les éléments techniques de ceux-ci permettant de déterminer l’ampleur du diagnostic (périmètre d’analyse, calibrage du montant plafond d’aide financière) et les compétences requises pour les étapes ultérieures de l’audit.
3.3 | Résumé de la mission
Faisant suite à la demande de participation au programme d'audits et à la confirmation de la Direction Générale de l'Environnement de l'Etat de Vaud, le pré-diagnostic de XXXX SA, site d'YYYY, a été réalisé les ... et ... ... 2014. Ont participé à ces visites de pré-diagnostic:
le … : Monsieur XXX, Madame XXX, ... le … : Monsieur XXX, Madame XXX, ... Monsieur ou Madame XXX (prestataire d'audit)
En séance plénière de démarrage, le cadre et les objectifs du programme d'audits ont été présentés. La discussion a ensuite porté sur l'organisation générale et les activités de l'entreprise, ses objectifs stratégiques, sur l'état du managament de l'énergie et les principaux indicateurs de ses consommations d'énergies, et sur les facteurs influençant les décisions d'investissement en efficacité énergétique.
L'organisation du site, la localisation des bâtiments et des principales installations en lien avec les énergies, ainsi que le comptage des énergies, ont été abordés lors d'une séance technique, suivie d'une visite des bâtiments et des installations principales afin d'en établir un inventaire et un état des lieux simplifiés (caractéristiques, complexité, données disponibles, état et potentiel).

## Synthèse existant & préconis
ATTENTION: page en format libre - vérifiez les sauts de page et ajustez la hauteur de ligne si nécessaire avant impression !
| Programme d'audits des grands consommateurs | Grand consommateur : | 0 | Dossier n°
|  | Site : | 0
| PRE-DIAGNOSTIC | Bureau prestataire : | 0 | 0
|  | Responsable de l'audit : | 0
4 | Synthèse de la situation existante et préconisations
4.1 | Situation légale et réglementaire
Prochaines étapes correspondantes => voir section 4.8
Loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne 730.01): le pré-diagnostic confirme que XXXX SA est un grand consommateur (GC) au sens de la loi. XXXX SA doit/devra donc annoncer, dans le délai qui lui est/sera communiqué par la Direction Générale de l'Environnement - Direction de l'Energie (DGE-DIREN), l'option choisie et son plan d'actions de performance énergétique (plan d'APE).
Ce plan d'APE doit être élaboré sur la base d'un audit énergétique conforme aux conditions générales du programme d'audits des GC en cours. Le diagnostic, prochaine étape de la démarche du programme d'audits des GC, réalise un tel audit satisfaisant à ces conditions et permet à XXXX SA de bénéficier d'une aide financière jusqu'à 60% du montant d'honoraires du prestataire d'audit.
L'achèvement du présent pré-diagnostic n'engage pas ipso facto XXXX SA à participer au diagnostic du programme: la poursuite de la démarche dans le cadre du programme n'est pas automatique et XXXX SA doit manifester sa volonté dans ce sens et solliciter l'aide financière du canton (=> procédure sous 4.8). Mais XXXX SA reste libre de faire réaliser un audit énergétique équivalent au diagnostic et élaborer son plan d'APE en dehors du programme d'audits des GC (mais dans ce cas sans aide financière du canton).
Loi sur le CO2 (RS 641.71) et exemption de taxe: XXXX SA répond / ne répond pas aux critères d'exemption de la taxe CO2 (secteur d'activités inclu / exlu dans la liste des activités de l'OFEV publiée dans l'Ordonnance sur le CO2, RS 641.711). Avec des émissions d'env. ZZZZ to CO2/an, il est clairement profitable pour XXXX SA de demander l'exemption de la taxe pour la période 2015-2020 (enjeu: AA'AAA.- CHF/an au tarif actuel de 72.- CHF/to). Délai de dépot de demande d'exemption dès 2017 (sans engagement formel): jj.mm.aaaa. XXXX SA doit pour cela s'engager à réduire ses émissions de CO2 par la mise en oeuvre d'un plan d'actions (plan d'APE)), tel que celui qui résultera du diagnostic énergétique (=> procédure sous 4.8).
Remboursement du supplément RPC sur l'électricité: la consommation d'électricité de XXXX SA est / n'est pas assez importante pour justifier une demande de remboursement, compte tenu des contraintes et des frais administratifs associés (=> procédure sous 4.8).
Choix de l'Option: pour rappel, XXXX SA doit choisir, dès notification par la DGE-DIREN, l'une des 3 options de réalisation de l'article sur les GC - l'exemption de la taxe CO2 et/ou le remboursement du supplément RPC n'étant possibles qu'avec l'Option 1 (conventions d'objectifs avec la Confédération).
En dépit du fait que l'Option 1 constitue dans le cas présent la voie préférentielle / obligée, XXXX SA n'est pas tenu d'annoncer son choix avant d'entreprendre le diagnostic. XXXX SA peut aussi attendre l'achèvement du diagnostic avant d'annoncer son choix et de s'engager avec un des acteurs reconnus par la Confédération pour établir la convention d'objectifs correspondante (pour autant que la convention d'objectifs soit établie avant l'échéance communiquée par la DGE-DIREN).
Les acteurs / organismes suivants sont reconnus pour l'élaboration de conventions d'objectifs avec la Confédération: - Agence de l'Energie pour l'Economie (AEnEC), - Agence Cleantech Suisse (ACT), - Groupe E Greenwatt, - autres acteurs reconnus.
Autres thématiques: - Réfrigérants: les équipements frigorifiques fonctionnant au R22 ne peuvent plus bénéficier de maintenance (même avec du R22 recyclé) en cas de fuites de réfrigérant depuis le 31.12.2014. XXXX SA exploite / n'exploite pas d'équipement frigorifique fonctionnant au R22.
4.2 | Valeurs, risques, coûts
4.3 | Contraintes, points critiques et attentes de XXXX SA
4.4 | Management de l'énergie et contexte interne
4.5 | Caractéristiques de l'investissement
Il importe de rechercher en priorité des APE contribuant favorablement aux objectifs stratégiques de l'entreprise (amélioration de la qualité et des rendements, réduction des risques, etc.) afin d'accroitre le caractère stratégique et les bénéficies non-énergétiques des projets d'APE.
4.6 | Appréciation générale de la situation énergétique
4.7 | Comptage et monitoring des énergies
Des sous-compteurs supplémentaires (installés à demeure) sont préconisées sous A.4 Comptages et consommations fluides & énergies, respect. comptages / mesures préconisés. Les relevés et les mesures à mettre en place en vue du diagnostic y sont également décrites (détails à convenir).
4.8 | Suite de la démarche
Diagnostic énergétique avec aide financière jusqu'à 60% du canton: 1) XXXX SA demande à .... ou autre prestataire dûment formé une offre de prestations de diagnostic pour le périmètre défini dans le présent rapport, et conforme aux conditions générales du programme d'audits énergéiques des GC (http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/energie/fichiers_pdf/GC_Conditions_Generales_Subventions.pdf). 2) compléter et envoyer à la DGE-DIREN le formulaire de demande d'aide financière pour le diagnostic, disponible au lien suivant: https://eform.vd.ch/index/pubindex/form/109 3) préparer le diagnostic: collecter les données manquantes, effectuer les relevés des compteurs et les mesures préconisées 4) attribuer le mandat de diagnostic une fois reçue de la DGE-DIREN la confirmation de l'aide financière et de son montant
Exemption de taxe CO2: => conseils & accompagnement assurés par l'organisme / acteur reconnu par la Confédération pour l'établissement de conventions d'objectifs (voir liste sous 4.1, à choisir par XXXX SA)
Remboursement du supplément RPC: => conseils & accompagnement assurés par l'organisme / acteur reconnu par la Confédération pour l'établissement de conventions d'objectifs (voir liste sous 4.1, à choisir par XXXX SA) => XXXX SA doit vérifier si les coûts d'électricité représentent entre 5% et 10% (=> remboursement partiel), respectivement plus de 10% (=> remboursement intégral) de la valeur ajoutée brute.
Préparation en vue du diagnostic: - les compteurs existants (et notamment ceux qui ne sont actuellement pas relevés) seront relevés quotidiennement pendant au moins JJ jours (1 cyle de production), - la faisabilité et la mise en oeuvre des mesures préconisées reste à discuter. (voir détails sous A.4 Comptages et consommations fluides & énergies, respect. comptages / mesures préconisés)
Compétences particulières requises pour le diagnostic: (exemples) - spécialiste MCR / automaticien pour le diagnostic de la gestion des lignes de production et des robots - spécialiste des pompes à vide pour le diagnostic des chambres à vide pour la lyophilisation - spécialiste des pompes et systèmes d'entrainements électriques pour le diagnostic des systèmes d'alimentation d'eau XXXX SA peut recommander des spécialistes préférentiels. La gestion des contrats avec les éventuels spécialistes externes et la coordination de leur intervention est assurée par le prestataire de diagnostic.
Autres thématiques: Réfrigérants: .....
4.9 | Eligibilité à d'autres aides financières
Plusieurs organismes accordent différents types d'aides financières en faveur de l'efficacité énergétique. La liste ci-dessous n'est pas exhaustive => se renseigner auprès de …. (prestataires …, agences agréées et acteurs tiers reconnus ...) .
- Fondation KliK (groupement de compensation sectoriel pour les carburants fossiles): http://www.klik.ch/ - Fondation Suisse pour le Climat: http://www.klimastiftung.ch/fondation_premiere_page.html - UBS (protection du climat et efficacité énergétique): https://www.ubs.com/microsites/energie/fr/home.html - Projet ProKilowatt (subvention pour le remplacement de moteurs par des moteurs à haut rendement et dont le payback est > 4 ans (taux de subvention entre 20% (payback 5 an) et 40% (payback 9 ans): http://www.bfe.admin.ch/prokilowatt/index.html?lang=fr - Subventions accordées par des distributeurs d'énergie de réseau à leurs clients - Autres (demander conseils).
Conditions générales: - les aides publiques ne sont en principe pas cumulables pour un même objet. Le cas échéant, il est recommandé de déterminer au préalable, parmi les aides possibles, laquelle est la plus intéressante pour le projet considéré. - demander l'aide financière et attendre la confirmation de celle-ci avant de commencer la réalisation (pas d'aide à posteriori !)
4.10 | Divers
Note on E10: Modifier selon le cas s'appliquant au GC considéré
Note on E14: Modifier selon le cas s'appliquant au GC considéré
Note on E15: Modifier selon le cas s'appliquant au GC considéré
Note on E16: Modifier selon le cas s'appliquant au GC considéré
Note on E17: Modifier selon le cas s'appliquant au GC considéré
Note on E19: Modifier selon le cas s'appliquant au GC considéré