## CdC et budget mesurages
Rétribution des économies d'énergies par le biais d'appel à projets - REE 2023
Cahier des charges de mesurages et budgets temps nécessaires
| Entreprise : | Site: |  |  |  | n° SIRENE
Situation, problématique pour le projet / les APE proposées
Liste des grandeurs essentielles à mesurer et justification de leur importance
Concept et planning de mesurages
Résumé budget
Catégories de prestations | [6 empty] | Temps | Coût HT
Déplacements | [7 empty] | 0
Collecte, préparation du matériel | [7 empty] | 0
Relevés et mesurages ponctuels | [7 empty] | 0
Mise en place et programmation de datalogger et capteurs | [7 empty] | 0
Mise en place et programmation de débitmètre à ultrasons | [7 empty] | 0
Mise en place et programmation de wattmètre / énergiemètre | [7 empty] | 0
Relevé de datalogger et transfert de données | [7 empty] | 0
Analyse des données | [7 empty] | 0
Recherche de caractéristiques techniques des équipements mesurés | [7 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0
Grille de budget temps standard
Description de la prestation |  | Simple | Moyen | Complexe | Commentaire
Déplacement (si prestataire externe) |  | 30 | 60 | 120 | par aller & retour prestataire <=> entreprise
Collecte, préparation et retour du matériel de mesure |  | 90 | 120 | 180
Lecture de compteur (électricité, eau, gaz, chaleur, heure de fct., etc.) |  | 1 | 2 | 3 | inclus transcription sur fichier électronique
Relevé d'un set de valeurs sur système numérique |  | 1 | 2 | 3 | compt. chaleur, VF, gr. froid, air comprimé, etc.
Relevé de valeur sur appareil indicateur |  | 1 | 2 | 3 | plusieurs mesures pour calcul moyenne si fluctue
Préparation éventuelle pour mesurage ponctuel |  | 15 | 30 | 45 | par capteur
Mesurage ponctuel (T, Hr, p, Dp, CO2, vitesse, débit air, I, V, lux, ...) |  | 5 | 10 | 20 | plusieurs mesures pour calcul moyenne si fluctue
Débit air / gaz: cartographie d'écoulement (anémomètre, tube de Pitot, ballon, ) |  | 10 | 20 | 40
Datalogger: mise en place et programmation (type Hobo, Testo, Almemo, ...) |  | 5 | 10 | 15 | par canal, hors pose des sondes
Capteur de température: pose et dépose |  | 10 | 30 | 60 | par capteur
Capteur de pression "atmosphérique": pose et dépose |  | 5 | 10 | 15 | par capteur
Capteur de pression sur conduite de fluide: pose et dépose |  | 20 | 40 | 60 | par capteur
Capteur impulsions, état, 0-10V, 4-20mA, etc.: pose et dépose |  | 20 | 40 | 60 | par capteur
Boucle de courant: pose et dépose (programm. datalogger tension: séparé) |  | 5 | 10 | 20 | par boucle
Autre capteur |  | 10 | 30 | 60
Wattmètre / énergiemètre triphasé: branchement, programm. et débranch. |  | 60 | 90 | 120
Débitmètre à ultrasons: montage, programmation, démontage |  | 60 | 90 | 120
Autre appareil |  | 30 | 60 | 120
Relevé et transfert de données de datalogger |  | 15 | 20 | 30
Relevé et transfert de données de wattmètre triphasé |  | 20 | 40 | 60
Relevé et transfert de données de débimètre à ultrasons |  | 20 | 40 | 60
Relevé et transfert de données, autre enregistreur |  | 15 | 30 | 45
Analyse monoparamétrique |  | 60 | 90 | 120
Analyse multiparamétrique |  | 90 | 120 | 240
Recherche de caractéristiques techniques d'équipement mesuré |  | 30 | 60 | 90 | auprès des fournisseurs
Liste des grandeurs essentielles à mesurer et justification de leur importance
Prestations à réaliser |  | Unité | min/unité | min | Commentaire
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Tarif horaire
Tarif horaire mesurages | 140 | CHF HT/h